浙江工商大学教工路校区西院高低压配电间增容升级改造项目

工程量清单编制说明

- 工程概况

本工程为浙江工商大学教工路校区西院高低压配电间增容升级改造项目，建设地点在浙江省杭州市，建设单位是浙江工商大学；配电房装修改造及加固、变电所标准化系统、临时用电系统、室外管线调整。

二、工程量清单编制范围

招标图范围内的装修、安装工程。

三、工程量清单编制依据

- 红禾图文设计工作室提供的平面图纸；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《建设工程工程量清单计价规范(2013)浙江省补充规定》；

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013））；

- 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）；

- 《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建﹝2018﹞61号)；《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙建建发﹝2019﹞92号）；

- 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）等有关规定；

- 工作联系函及相关回复等。

四、暂列金额 ：15万元（税前）。

五、安全文明施工措施费用、规费及税金等要求：

1.安全文明施工基本费（工程量清单分部分项工程费及施工技术措施项目费内的人工费+机械费）为基数，费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值（按市区工程考虑）：

单独装饰工程费率不得低于5.14%*1.15=5.91%；

安装工程费率不得低于6.39%*1.15=7.35%；

2.规费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版），规费由投标人自主确定投标费率，但在规费正常平稳过渡期内不得低于标准费率的 30%：

单独装饰工程：取费基数为人工费＋机械费，最低费率8.38%；

安装工程：取费基数为人工费＋机械费，最低费率9.19%；

3.税金按《浙建建发{2019}92号》文件规定报价，费率为9%。

六、企业管理费投标报价要求：

根据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订），投标报价时，企业管理费中应包括安全生产责任保险费和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。同时，投标人必须对企业管理费中所包含现场临时宿舍空调设施费及安全生产责任保险费，在相应的清单明细表中进行单独费用报价分析。

单独装饰工程费率工程不得低于2.27%，

安装工程费率工程不得低于3.26%，

七、相关事项说明

- 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

- 投标人综合单价组价时必须依据施工图、图集及施工规范，以综合考虑完成每项工作内容应记取的全部费用，中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。若特征描述未全但涉及金额较大，对投标人自主报价有影响，则投标人必须以规定方式提出答疑要求，否则视同理解。

- 报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸设计冲突处以大样为准。凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准。图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑。

- 清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

- “措施项目清单”所列措施项目内容及数量仅供参考，投标人应根据本工程情况、现场条件、相关的图纸、施工组织设计及公司实力综合考虑，如需增加，投标人在相应子目报价时综合考虑，中标后不作调整。

- 风险金由投标人自行报价计入总价中，中标后不作调整。

- 工程中所有的孔洞须修补完毕并满足建筑、防渗水、防火要求，费用投标单位自行计算并计入报价中，中标后不做调整。

- 建安工程有相关检测内容的检测费用由投标单位自行考虑报价中，以后不作调整，验收需提供相关业务部门第三方检测报告，谐波测试，防雷接地检测等检测报告。

- 下列子项不再单独计列或在特征描述中描述，应综合考虑计入相应项目报价：

（1）门洞的阳角水泥砂浆做暗护角；

（2）做装饰构造层前的素土夯实及基层表面清理；

（3）除已在清单(安装部分)内列出预留套管以外的其他预留套管、预留孔的预留、开孔及封堵；

（4）板底下批刮腻子前的打磨与平整修补；

（5）石材、块料面层（如花岗岩、地砖、墙砖）的磨边、倒角、割槽、六面防护等后期加工。

- 下列项目由投标单位自行现场勘察并结合本工程实际情况、计算并计入项目措施费中，若不报价视作优惠处理，今后一律不得调整。

（1）与其他专业工程的配合费；

（2）临时用电、接线等产生的费用；

（3）因电力紧张或配备施工变压器容量不足等因素所发生的费用；

（4）场地内的二次搬运费。

八、编制口径

装饰工程：

- 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内，请投标人综合考虑报价。

- 本清单中未单列的预埋件请投标人自行考虑计入相应子目进行综合报价。

- 本清单中各种门窗、各类栏杆均需含预埋件、所有大小五金件及油漆处理等综合报价。

- 因框架混凝土构件尺寸和砌体引起的墙体厚度差异而增加的粉刷厚度，在相应的单价中综合考虑，不再另行计算。

- 石材、铝板等装饰面层、门窗五金材料、各类连接件等材料的选用及表面处理均应符合规范与设计要求，请投标人结合设计说明及品牌要求综合考虑报价。

- 所有木材、木基层均刷防火涂料三遍（符合项目所在地的消防验收要求），且必须进行防潮、防腐处理，费用计入综合单价内。

- 所有采用石膏板装饰的清单，报价中均应包括板面点锈、贴绷带及补缝等工作内容的费用。

- 所有石材、墙地砖、地毯、金属板等仅描述规格，包含但不限于倒边、抛光、开孔、细部拼缝、弧形加工等相应工作内容，排版需以排版图为准，损耗包括在综合单价内。

- 所有石材铺装或干挂各子目中均应包含石材的六面防护、打磨及镜面处理费用，且施工时的损耗也包含在石材各项综合单价内。

- 招标文件、技术规范要求和设计施工图中所列的施工要求所产生的费用均应包括在投标报价中。上述要求凡招标人提供的工程量清单中未列入的，由投标人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付。

- 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口；

- 投标单位应充分考虑材料的二次搬运、成品保护、建筑垃圾的清理及外运处理，费用综合考虑计入措施项目费。

- 经设计明确旧地面铲除材质为抛光瓷砖。

- 经设计明确深色大理石门槛(余同)基层做法为5MM厚水泥砂浆基层找平。

- 经设计明确新安装的屋顶波纹石棉瓦保留原基层框架结构，只更换波纹石棉瓦。

- 经设计明确FM甲2024为钢制。

- 经设计明确破损玻璃更换（余同）的工程量暂定5.5平方。

- 经设计明确连接大厅部位新增石膏板隔墙改为玻璃隔断内含百叶。

- 经设计明确更换破损玻璃为6mm厚钢化玻璃

- 经设计明确100mm瓷砖地脚线基层做法2MM厚水泥砂浆基层找平。

- 经设计明确配电房墙地面装饰以装饰图为准。

安装工程：

- 高低压设备不在本次范围内；

- 变电所标准化系统按图计入本次范围；